Практическая работа № 1

СОСТАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ

Цели работы:

- Изучить конструкцию, назначение и область применения плоскопараллельных концевых мер длины (ППКМД).

- Освоить методику подбора пластин ППКМД и составления из них блоков заданного размера.

- Научиться производить расчёт размеров плоскопараллельных концевых мер для составления их в блоки

ФИО студента ____________________________  Вариант № _____

Задание:

- Составить блок заданного размера, используя наборы концевых мер № 1 и № 2.

- Выполнить проверку подобранных мер блока.

- Сделать вывод о целесообразности применения наборов мер № 1 и № 2 для каждого блока заданного размера с учетом его точности и суммарной погрешности.

- Ответить на контрольные вопросы.

Решение задач № 1 и № 2 (с использованием наборов концевых мер № 1 и № 2)

| Номер задачи | № 1 |  | № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер набора КМД | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 |
| Требуется составить блок с размером |  |  |  |  |
| Первая концевая мера, входящая в блок |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |
| Вторая концевая мера, входящая в блок |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |
| Третья концевая мера, входящая в блок |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |
| Четвертая концевая мера, входящая в блок |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |
| Пятая концевая мера, входящая в блок |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |
| Шестая концевая мера, входящая в блок |  |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |  |

Проверка: _____________________________________________ мм

Проверка: _____________________________________________ мм

Проверка: _____________________________________________ мм

Проверка: _____________________________________________ мм

ВЫВОДЫ:

Вывод по заданному размеру блока мер (для первого числа_____________):

Вывод по заданному размеру блока мер (для второго числа_____________):

Ответить на контрольные вопросы:

- Что такое концевые меры длины?

- Для чего применяются концевые меры длины?

- Что называют блоком концевых мер длин?

- Почему при составлении блока концевых мер длины следует стремиться к минимальному количеству мер?

- Какие требования предъявляются к измерительным поверхностям концевых мер?

- Что такое притираемость концевых мер длины?

- В какой последовательности надо выбирать концевые меры для составления блоков требуемых размеров?

- Классы точности 0; 1; 2; 3 расположены в порядке убывания или возрастания точности?